## 会展
会展实训室装饰、安装明细表
装饰工程
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注
1 | 墙面刨电线沟、抹沟 | 31 | m | 27 | 837
2 | 35mm厚PVC防静电地板 | 58 | ㎡ | 150 | 8700
3 | 天棚600×600矿棉板吊棚 | 58 | ㎡ | 97 | 5626
4 | 木龙骨石膏板包暖气 | 10.87 | ㎡ | 85 | 923.95
5 | 1500×600铁质烤漆暖气罩 | 4 | 个 | 80 | 320
6 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 31.06 | m | 45 | 1397.7
7 | 装饰推拉隔断墙 | 17.3 | ㎡ | 800 | 13840
8 | 隔断墙推拉滑道做假梁 | 5.7 | m | 145 | 826.5
9 | 墙面部分修补刮腻子 | 35 | ㎡ | 22 | 770
10 | 墙面、过梁刷乳胶漆 | 98.4 | m | 26 | 2558.4 | 立邦净味2合1
| 合计 |  |  |  | 35799.55
电气工程
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注
1 | PVCФ20线管（含管接、盒接） | 370 | m | 8 | 2960
2 | 金属软管 | 15 | m | 6 | 90
3 | ZRBV2.5㎡电线 | 1480 | m | 3.6 | 5328
4 | ZRBV4㎡电线 | 75 | m | 6 | 450
5 | 4+1×16电缆 | 8 | m | 68 | 544
6 | 超五类网线 | 1128 | m | 4.6 | 5188.8
7 | 五孔插座 | 3 | 个 | 26 | 78
8 | 16A3孔插座 | 1 | 个 | 35 | 35
9 | 4口插排 | 36 | 个 | 32 | 1152
10 | 单控开关 | 1 | 个 | 27 | 27
11 | 4控开关 | 1 | 个 | 46 | 46
12 | 600×600格栅灯 | 10 | 套 | 220 | 2200
13 | 配电箱（含电闸、控开、漏保） | 1 | 套 | 1500 | 1500
14 | 弱电零星小件 | 1 | 项 | 600 | 600
| 合计 |  |  |  | 20198.8
其他工程
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注
1 | 材料运输费 | 1 | 项 | 800 | 800
2 | 材料二次搬运上楼费 | 1 | 项 | 1200 | 1200
3 | 残土运输费及人工背至下楼费 | 1 | 项 | 800 | 800
4 | 保洁 | 1 | 项 | 600 | 600
3400
| 合计 |  |  |  | 6800
| 总计 |  |  |  | 62798.35

## 酒店
酒店实训室装饰、安装明细表
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注
装饰工程
1 | 墙面刨电线沟、抹沟 | 12 | m | 37 | 444 | 空调下电缆用
2 | 墙面原大白铲除 | 129.5 | ㎡ | 12 | 1554
3 | 轻钢龙骨石膏板造型棚 | 83.6 | ㎡ | 150 | 12540 | Ф8吊筋、轻钢50卡式主骨、轻钢50副骨、造型处18mm厚细木工板基层、面层12mm厚纸面石膏板
4 | 棚、墙面基层处理 | 244.7 | ㎡ | 28 | 6851.6 | 棚面石膏板接缝处无纺布带粘贴、棚墙面刮腻子两遍、打磨两遍
5 | 墙面壁纸粘贴 | 129.5 | ㎡ | 48 | 6216 | 含壁纸基膜和胶粉胶浆、品牌：立邦
6 | 墙面无纺布壁纸 | 185 | ㎡ | 40 | 7400 | 主材
7 | 棚面刷乳胶漆 | 125.4 | ㎡ | 32 | 4012.8 | 乳胶漆粉刷两遍、品牌：立邦
8 | 酒柜制作 | 6.84 | ㎡ | 1000 | 6840 | 18mm厚双贴面板制作、含五金件
9 | 吧台基础制作 | 4 | m | 1200 | 4800 | 18mm厚白色双贴面板制作、含五金件
10 | 吧台人造理石台面板 | 5.2 | ㎡ | 400 | 2080 | 含材料、人工
11 | 吧台烤漆玻璃饰面 | 5.8 | ㎡ | 300 | 1740 | 5mm厚烤漆玻璃
12 | 吧台吊眉制作 | 4 | m | 900 | 3600 | 不锈钢管支架、银镜、5mm厚清玻璃
13 | 不锈钢酒架制作安装 | 2.4 | ㎡ | 2500 | 6000
| 小计 |  |  |  | 64078.4
电气工程
1 | KGBФ20线管 | 265 | m | 17 | 4505 | 0.8mm厚Ф20电线管、Ф8吊筋、管接、盒接、86方盒
2 | 金属软管 | 22 | m | 6 | 132
3 | ZRBV2.5㎡电线 | 1050 | m | 3.8 | 3990
4 | 4+1×6电缆 | 20 | m | 42 | 840 | 空调用电
5 | 超五类网线 | 300 | m | 5.2 | 1560
6 | 音响线 | 100 | m | 4.5 | 450
7 | 五孔插座 | 6 | 个 | 55 | 330
8 | 16A3孔插座 | 1 | 个 | 65 | 65
9 | 电脑插座 | 2 | 个 | 80 | 160
10 | 4控开关 | 2 | 个 | 92 | 184
11 | 吊灯 | 3 | 套 | 1100 | 3300 | 10头水晶玻璃吊灯
12 | LES射灯 | 30 | 套 | 80 | 2400 | 6W-LED射灯
13 | LES灯带 | 71 | m | 46 | 3266 | 含变压器
14 | 挂式音响 | 2 | 个 | 350 | 700
15 | 弱电零星小件 | 1 | 项 | 300 | 300
| 小计 |  |  |  | 22182
其它工程
1 | 材料运输费 | 1 | 项 | 800 | 800
2 | 材料二次搬运上楼费 | 1 | 项 | 1200 | 1200
3 | 残土运输费及人工背至下楼费 | 1 | 项 | 800 | 800
4 | 保洁 | 1 | 项 | 600 | 600
| 小计 |  |  |  | 3400
合计
| 税金（含发票） | 4% | 项 | 116910 | 4676.4 | 材料发票
| 总计： |  |  |  | 94336.8